| Weight of the rod in kg per meter4.7/ |  |  |
| --- | --- | --- |
| mm | D2162.5 | Weight kg per meter |
| 6 | 62162.5 | 0.222 |
| 8 | 82162.5 | 0.395 |
| 10 | 102162.5 | 0.62 |
| 12 | 122162.5 | 0.89 |
| 16 | 162162.5 | 1.58 |
| 20 | 202162.5 | 2.47 |

| TMT size | TMT rods per bundle | TMT weight per bundle |
| --- | --- | --- |
| 8 mm | 10 | 47 Kg |
| 10 mm | 7 | 53Kg |
| 12 mm | 5 | 53.4 Kg |
| 16 mm | 3 | 56.88 Kg |
| 20 mm | 2 | 59.2 Kg |
| 25 mm | 1 | 46.2 Kg |

| 1 feet | 12 inches |
| --- | --- |
| 1 feet | 30.48 cm |
| 1 inch | 2.54 cm |
| 1 meter | 10030.48=3.28 feet |
| 1m2 | 3.28×3.28=10.758 ft2 |
| 1m3 | 3.28×3.28×3.28=35.287 cftcubic feet |

| Mass of 1 bag cement | 50 Kg |
| --- | --- |
| Density of cement | 1440 Kg/m3 |
| In cubic feet | 1.226 ft3 |
| Volume | 501440=0.0347m3 |